**MODELY SOLHEAT ECO A RESPEKTO** Ceník platný od 1.3.2021

Sání vzduchu zevnitř i zvenku

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **SolHeat Eco 1** | **SolHeat Eco 2** | **SolHeat Eco 3** | **SolHeat Eco 4** | **Respekto Kombi 4** | **Respekto XXL** |
| Rozměry panelu (cm) | 50 × 95 × 5 | 125 × 60 × 5 | 60 × 115 × 5 | 80 × 150 × 5 | 182 × 91 × 8 | 120 x 250 x 8 |
| Hmotnost (kg) | 11,2 | 13,2 | 11,6 | 20,2 | 36 | 73 |
| Výkon ventilátoru (m3/hod) | až 127 | až 127 | až 127 | až 155 | až 155 | až 250 |
| Výkon panelu | max. 380 W | max. 600 W | max. 550 W | max. 1000 W | max. 1300 W | Max. 2350 W |
| Hlučnost ventilátoru | 46 dBA | 46 dBA | 46 dBA | 50,3 dBA | 50,3 dBA | 54,9 dBA |
| Plocha místnosti (m2) | 30 | 50 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Max. teplotní nárůst (°C) | 25 | 33 | 30 | 40 | 55 | 70 |
| Sání vzduchu | zevnitř i zvenku | zevnitř i zvenku | zevnitř i zvenku | zevnitř i zvenku | zevnitř i zvenku, přepínání z místnosti | |
| Cena setu na zeď bez DPH | 21 586,- Kč | 24 466,- Kč | 23 026,- Kč | 31 666,- Kč | 52 585,- Kč \* | 78 448,- Kč \* |
| **Cena setu na zeď s DPH** | **26 119,- Kč** | **29 603,- Kč** | **27 861,- Kč** | **38 315,- Kč** | **63 628,- Kč \*** | **94 922,- Kč \*** |
| Cena setu na střechu bez DPH | 31 594,- Kč | 34 474,- Kč | 33 034,- Kč | 42 941,- Kč | 69 536,- Kč \* | ----- |
| **Cena setu na střechu s DPH** | **38 228,- Kč** | **41 713,- Kč** | **39 971,- Kč** | **51 958,- Kč** | **84 139,- Kč \*** | **-----** |
| Cena instalace na **zeď** bez DPH od | 4 350,- Kč | 4 950,- Kč | 4 950,- Kč | 5 150,- Kč | ----- | ----- |
| Cena instalace na **střechu** bez DPH od | 6 690,- Kč | 6 690,- Kč | 6 690,- Kč | 6 980,- Kč | ----- | ------ |

**\*Cena setu vč. digitální regulace s trafem a instalace na zeď/střechu**

**MODELY SOLFRESH ECO**Sání vzduchu zvenku

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model** | **SolFresh Eco 1** | **SolFresh Eco 2** | **SolFresh Eco 3** | **SolFresh Eco 4** |
| Rozměry panelu (cm) | 50 × 95 × 5 | 125 × 60 × 5 | 60 × 115 × 5 | 80 × 150 × 5 |
| Hmotnost (kg) | 11,2 | 13,2 | 11,6 | 20,2 |
| Výkon ventilátoru (m3/hod) | až 127 | až 127 | až 127 | až 155 |
| Výkon panelu | max. 380 W | max. 600 W | max. 550 W | max. 1000 W |
| Hlučnost ventilátoru | 46 dBA | 46 dBA | 46 dBA | 50,3 dBA |
| Plocha místnosti (m2) | 30 | 50 | 50 | 75 |
| Max. teplotní nárůst (°C) | 25 | 33 | 30 | 40 |
| Sání vzduchu | zvenku | zvenku | zvenku | zvenku |
| Cena setu na zeď bez DPH | 16 788,- Kč | 19 188,- Kč | 17 988,- Kč | 25 188,- Kč |
| **Cena setu na zeď s DPH** | **20 313,- Kč** | **23 217,- Kč** | **21 765,- Kč** | **30 477,- Kč** |
| Cena setu na střechu bez DPH | 24 564,- Kč | 26 964,- Kč | 25 764,- Kč | 32 964,- Kč |
| **Cena setu na střechu s DPH** | **29 722,- Kč** | **32 626,- Kč** | **31 174,- Kč** | **39 886,- Kč** |
| Cena instalace na **zeď** bez DPH od | 2 490,- Kč | 2 490,- Kč | 2 490,- Kč | 2 870,- Kč |
| Cena instalace na **střechu** bez DPH od | 3 950,- Kč | 3 950,- Kč | 3 950,- Kč | 4 680,- Kč |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| Vypínač | v ceně |
| Příplatek za digitální regulaci s napájecím trafem | 4 091,- Kč b. DPH/ **4 950,- Kč s DPH** |